| Код заказа | Краткое описание продукта | Цена (БНДС) у.е. |
| --- | --- | --- |
|  | Программное обеспечение |  |
| Л2d-00 | Среда комплекса “Лаборатория-2D” v3.1: обраб. событий, картотека, лупа, печать, сплайны, СУ слоями, маркер. | 100 |
| Л2d-РК | Редактор + конструктор ( графический редактор, редактор списков ). | 50 |
| Л2d-ВП | Визуализатор погрешности ( режим “Допуск” ). | 20 |
| Л2d-ИК | Интерпретатор команд + мин. библиотека функций: 16 окон, логика, циклы, усл/безусл переходы, элементарные функции, операции интегрирования и дифференцирования, оператор таблично заданных функций. | 100 |
| ИК-БРВ | Библиотека функций реального времени: конфигуратор драйвера внешних устройств, программируемый таймер, 23 функции ЦАП/АЦП (прерывания, DMA, FIFO), ввод/вывод дискретных сигналов, разбивка по битам. | 150 |
| ИК-БТЗ | Библиотека типовых звеньев и передаточных функций: реле различных типов, триггер, усилитель-ограничитель, передаточные функции различных порядков и т.п. | 50 |
| ИК-БТФ | Библиотека функций спектрального анализа и фильтрации : прямое и обратное БПФ, функция произвольной коррекции спектра с дальнейшим восстановлением сигнала; конструктор Z-структур до 100 порядка, фильтры Баттерворта, Чебышева, Золоторева до 100 порядка, режим синтеза фильтров со вставкой в программу пользователя, генератор случайных воздействий с гармонической нормировкой выходного сигнала, анализ АЧХ, ФЧХ, импульсных и переходных характеристик технических систем и передаточных функций. | 150 |
| ИК-БВУЭ | Библиотека видимых и управяющих элементов: окна, экраны, ручки управления, индикаторы, шкалы, переключатели, кнопки и т.п. | 150 |
|  | Драйверы устройств |  |
| Д-ЦА | Ла-2ЦАП70, Ла-2, Ла-20, Ла-70М3, Ла-3М3. | 50 |
| Д-1250 | L-1250, L-1250J, L-1250S, L-1251, L-1620, L-1620S. | 100 |
|  | Виртуальные приборы |  |
| Л2d-Спц | Самописец + сервис (прогрммируется: дорожек 1..9, калибровка каналов по физ. параметрам, вкл/выкл регистрации на винчестер, фрагментация измерений, доступ ко всем системам и режимам лаборатории). | 100 |
| Л2d-Спа | Встроенный спектроанализатор вторичной обработки сигнала (амплитуды, фазы, коэф. Фурье, до 4096 гармоник ), длина массивов, шаг и знак разбиения любые. | 100 |
| Л2d-Экв | Встроенный эквалайзер вторичной обработки сигнала ( до 128 изменяемых гармонник ), длина массивов, шаг и знак разбиения любые. | 100 |
| Л2d-ОС | Осциллограф-спектроанализатор реального времени (число гармоник свободное, амплитуда и частота зависят от выбора аппаратных средств). Готовая открытая программа ИК. | 20 |
| Л2d-Ген | Генератор (программируемая форма, амплитуда и частота зависят от выбора аппаратных средств, возможность генерации пакетов неперодических форм). Готовая открытая программа ИК. | 20 |
| Л2d-ГО | Вариация Л2d-Ген, генератор-осциллограф, одновременная генерация и прием сигналов. Готовая открытая программа ИК. | 20 |